空调安装报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间号 | 平方 | 品牌 | 机器类型及规格 | 数量 | 功率 | 单价（元） |
| 教室1 | 150平方 |  | 5P风管机（房间有隔断） | 1 | 7000W |  |
| 教室2 | 240平方 |  | 5P天花机 | 2 | 14000W |  |
| 教室3 | 193平方 |  | 5P天花机 | 2 | 14000W |  |
| 教室4 | 193平方 |  | 5P天花机 | 2 | 14000W |  |
| 教室5 | 150平方 |  | 5P风管机（房间有隔断） | 1 | 7000W |  |
| 录音室1 | 20.5平方 |  | 1.5P挂机 | 1 | 2000W |  |
| 录音室2 | 17.5平方 |  | 1.5P挂机 | 1 | 2000W |  |
| 合计 | | | | | |  |

零配件安装明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 功率（制冷/制热） | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 加长铜管 | / | 米 |  |  |
| 2 | 电源线 | / | 米 |  |  |
| 3 | 加长排水管 | / | 米 |  |  |
| 4 | 外机支架（铁） | / | 副 |  |  |
| 外机支架（不锈钢） | / | 副 |  |  |
| 5 | 辅 材 | / | 批 |  |  |
| 6 | 打孔（砖） | / | 个 |  |  |
| 打孔（混凝土） | / | 个 |  |  |